[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  W  MAJU  2012 r.

Budynek przy ul. Kwiatowej  1-3
1.
Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów. 
2.
Układanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych. 
3.
Docieplanie ścian zewnętrznych budynku
4.  
Udrożnienie przewodów wentylacyjnych. Sporządzenie protokołów sprawdzeń.

5.
Próby szczelności  elementów instalacji sanitarnych. 
6.   Wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 
      ciepłem dostarczanym przez Dalkia Lidzbark Warmiński. 

7.
Izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła. 
8.
Próby na szczelność instalacji solarnej i instalacji grzewczej. 
9.   Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna pobrała próbki wody do badań mikrobiologicznych.
10.
Zakończenie wykonywania instalacji elektrycznej i niskoprądowej  w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych.

11.
Sukcesywne podłączanie instalacji domofonowej. 
12. Porządkowanie instalacji telewizji  kablowej ARKUS i TP S.A. 
Budynek przy ul. Kwiatowej  5-7

1.
Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów. 
2.
Układanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych. 
3.
Układanie tynku mozaikowego 

4.
Docieplanie ścian zewnętrznych budynku.

5.
Zakończenie robót elewacyjnych ścian nadziemia.

6.
Ułożenie  warstw tynkarskich na trzech ścianach.

7.
Wykonanie obróbek blacharskich cokołu.

8.  
Udrożnienie przewodów wentylacyjnych. Sporządzenie protokołów sprawdzeń.

9.
Próby szczelności  elementów instalacji sanitarnych. 
10. Wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 
      ciepłem dostarczanym przez Dalkia Lidzbark Warmiński. 

11. Izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła. 
12.
Próby na szczelność instalacji solarnej i instalacji grzewczej. 
13. Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna pobrała próbki wody do badań mikrobiologicznych.

14.
Zakończenie wykonywania instalacji elektrycznej i niskoprądowej  w lokalach mieszkalnych

i w częściach wspólnych.

15.
Sukcesywne podłączanie instalacji domofonowej. 
16. Porządkowanie instalacji telewizji  kablowej ARKUS i TP S.A. 
Budynek przy ul. Kwiatowej    9-11

1.
Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów. 
2.
Układanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych. 
3.
Układanie tynku mozaikowego 

4.
Docieplanie ścian zewnętrznych budynku.

5.
Zakończenie robót elewacyjnych ścian nadziemia.

6.
Ułożenie  warstw tynkarskich na trzech ścianach.

7.
Wykonanie obróbek blacharskich cokołu.

8.  
Udrożnienie przewodów wentylacyjnych. Sporządzenie protokołów sprawdzeń.

9.
Próby szczelności  elementów instalacji sanitarnych. 
10. Wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 
      ciepłem dostarczanym przez Dalkia Lidzbark Warmiński. 

11. Izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła. 
12.
Próby na szczelność instalacji solarnej i instalacji grzewczej. 
13. Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna pobrała próbki wody do badań mikrobiologicznych.

14.
Zakończenie wykonywania instalacji elektrycznej i niskoprądowej  w lokalach mieszkalnych

i w częściach wspólnych.

15.
Sukcesywne podłączanie instalacji domofonowej. 
16. Porządkowanie instalacji telewizji  kablowej ARKUS i TP S.A. 
Fot.1. Docieplanie budynków
[image: image2.jpg]



Fot.2. Remont kominów
[image: image3.jpg]



Fot.3. Izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła.
[image: image4.jpg]



Fot.4. Próby na szczelność instalacji solarnej i instalacji grzewczej.
[image: image5.jpg]



Fot.5. Układanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych
[image: image6.jpg]



Fot.6. Układanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych
[image: image7.jpg]



Fot.7. Montaż drzwi do piwnic
[image: image8.jpg]schrannou félli.
fexpoici! Vice

montase dverl.
¢poziciu! Viace]

—_—

pozarowych

58)341 4245
mercor.com.pl
S—
montau drzwi,
cie slonecznal
iczno-ruchowa

ODUKTY.

B B
y after the door
posure! For the
al specification,

entaprés avoir
smentdusoleill

merco

'80-408 GDANSK, ul. Grzegorzaz sanoka2, tel. (+48 58) 341 4245
fax (+48 58) 34139 85, mercor@mercor.com.pl. www.mercor.com.pl

prosze usunaé folie ochronna zaraz po zakoficzeniu montazu drzwl,
UWAGA: folia jest 2liwym na ekspozycje st !
Instrukcja montazu drzwi oraz dokumentacja ‘techniczno-ruchowa
Znajduje sig na stronie: www.mercor.com.pl w dziale PRODUKTY. a

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.
(@ he protection film should be removed immediately after the door
has been mstalled. NOTE: the film is sensitive to solar exposure! For the
door installation instruction as well as the door technical specification,
please visit the website: www.mercor.com.pl

(® Veuillez enlever le ilm de protection directement aprés avoir
posélaporte, ATTENTION: lefilmest fragileau rayonnement dusoleilt
Linstruction de la pose des portes e notice de service et
drentretien se trouvent sur le sit ol

(@03 Nipocwm ycrpanmTs oxpar o ycraHosKM
Awepw. BHUMAHE: nnesix onnedHoMy
caery! MacnopT  pyKoRo) o HaxoRMTER
Wa caifTe: www.mercor.com

(D) pireckt nacht dem bmachen.
AGHTUNG: Die Foll reagie: wtrahlent Die
Montege Instruktion sogar auch okumentation

befinden sich auf: www.mercor.cc

@ hned po ukoneen montsze dvetl odstrate o i
ned po ntéze dverl odstrate ochrannou folil.
POZOR: foie je prvkem, ktery je citlivy na slunecni expozicil Vice
informaci o produktech najdete na www.hasil.cz
@ odstréfite prosim ochrannd f6liu po ukonZeni montas

t " i Zeni montsze dveri
POZOR: fia je prukom, ktory je citlivy na sine¢ j
; . ktory je citlivy na sineéni expoziciu! Viace]
informaci o produktoch ndjdete s nad k. o Y o]

80
fax
@
W
Ins
§




Projekt  " Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle"

Orneta ul. Kwiatowa 1-3,   Kwiatowa 5-7,   Kwiatowa 9-11

