

9

[image: image1.jpg]



[image: image19.emf][image: image20.emf]
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

                                       ROBOTY  BUDOWLANE  
                                                   wykonane w lutym 2012r.

przy realizacji Projektu „ Bezpieczny technicznych piękny dom, przyjazne osiedle” składającego się z trzech zadań  

Zadanie I.          Kwiatowej  1-3     w  Ornecie

Zadanie II.         Kwiatowej  5-7    w   Ornecie 

Zadanie III.        Kwiatowa  9- 11  w  Ornecie 

Branża budowlana:

- wzmacnianie konstrukcji ścian w budynkach według  niemieckiej technologii BRUTT SAVER polegającej na  wprowadzeniu specjalistycznych prętów ze stali nierdzewnej w bruzdy i otwory, a następnie zatapianie ich w elastycznej specjalnej zaprawie trwale łączącej drut z murem.

- przygotowanie powierzchni ścian na klatkach schodowych do tynkowania: czyszczenie skutych powierzchni, gruntowanie, nakładanie szpachli   

- skucie tynków w korytarzach piwnicznych
- tynkowanie ścian w piwnicach

- remont pomieszczeń węzłów ciepła: posadzki, wykładziny z terakoty, okładziny z glazury

- wykonywanie posadzek na strychach, częściowe ułożenie płyt  OSB

Robót elektryczne

- wykonanie instalacja podtynkowej piwnic we wszystkich budynkach

- wykonanie  instalacja podtynkowej  klatek schodowych we wszystkich budynkach

- montaż rozdzielnic w lokalach mieszkalnych 

- montaż szaf  licznikowych na klatkach schodowych

- podejścia  pod WLZ główny

Roboty sanitarne

-  remont węzłów ciepła

-  wykonywanie instalacji  węzła i instalacji solarnej wewnątrz węzła

-  wykonywanie na klatkach schodowych pionów  kanalizacyjnych, wody zimnej i ciepłej z 

   olicznikowaniem

-  wykonanie  pionów centralnego ogrzewania 

-  rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

[image: image21.png]



Fot. 1  Wzmacnianie konstrukcji ścian 
[image: image22.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Fot. 2.  Wzmacnianie konstrukcji ścian 

[image: image2.jpg]



Fot. 3. Remont tynków na klatkach schodowych
[image: image3.jpg]



Fot.4. Remont tynków na klatkach schodowych
[image: image4.jpg]



Fot.5. Remont tynków na klatkach schodowych
[image: image5.jpg]



Fot.6. Remont tynków na klatkach schodowych
[image: image6.jpg]



Fot.7. Remont tynków na klatkach schodowych
[image: image7.jpg]



Fot.8.  Remont korytarzy piwnicznych, instalacja centralnego ogrzewania
[image: image8.jpg]



Fot.9.  Remont korytarzy piwnicznych, instalacja centralnego ogrzewania

[image: image9.jpg]



Fot.10. Zakrywanie pionów  instalacyjnych

[image: image10.jpg]



Fot.11. W  pomieszczeniach Wspólnoty wykonane  tynki i posadzki

[image: image11.jpg]



Fot.12. Wymiana instalacji, montaż szaf licznikowych 

[image: image12.jpg]



Fot.13. Wymiana instalacji, montaż szaf licznikowych 

[image: image13.jpg]



Fot.14. Wykonywanie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych
[image: image14.jpg]



Fot.15. Wykonywanie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych

[image: image15.jpg]



Fot.16. Wykonywanie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych

[image: image16.jpg]



Fot.17. Wykonywanie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych

[image: image17.jpg]



Fot.18. Wykonywanie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych

[image: image18.jpg]



Projekt „ Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle”

Orneta ul. Kwiatowa 1-3,   5-7,  9-11


