[image: image1.jpg]



[image: image13.emf][image: image14.emf]
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

                                       ROBOTY  BUDOWLANE  
                                                   wykonane w styczniu 2012r.

przy realizacji Projektu „ Bezpieczny technicznych piękny dom, przyjazne osiedle” składającego się z trzech zadań  

Zadanie I.      budynek mieszkalny przy ul.    Kwiatowej  1-3     w  Ornecie

Zadanie II.     budynek mieszkalny przy ul.    Kwiatowej  5-7    w   Ornecie 

Zadanie III.    budynek mieszkalny przy ul.    Kwiatowa  9- 11  w  Ornecie 

Branża budowlana:

- wzmacnianie konstrukcji ścian w budynkach według  niemieckiej technologii BRUTT SAVER polegającej na  wprowadzeniu specjalistycznych prętów ze stali nierdzewnej w bruzdy i otwory, a następnie zatapianie ich w elastycznej specjalnej zaprawie trwale łączącej drut z murem.

- skucie tynków na klatkach schodowych 

- skucie tynków w korytarzach piwnicznych
- wykucie przejść w piwnicach

- tynkowanie ścian w piwnicach

- remont pomieszczeń węzłów ciepła: posadzki, wykładziny z terakoty, okładziny z glazury

- przygotowanie posadzek na strychach, częściowe ułożenie płyt  OSB

- montaż drzwi ognioodpornych na poddaszach

Robót elektryczne

- wykonanie instalacji podtynkowej piwnic we wszystkich budynkach

- wykonanie  instalacji podtynkowej  klatek schodowych we wszystkich budynkach

- montaż rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kwiatowej 5-7

- rozpoczęcie montażu szaf licznikowych na klatkach schodowych

- rozkucie  podejść  pod WLZ główny

Roboty sanitarne

-  remont węzłów ciepła

-  wykonywanie instalacji  węzła i instalacji solarnej wewnątrz węzła

-  wykonywanie na klatkach schodowych pionów  kanalizacyjnych, wody zimnej i ciepłej z 

  olicznikowaniem

-  wykonanie w budynku przy ul. Kwiatowej 5-7  pionów centralnego ogrzewania ( od strony klatki 

   schodowej) 

-  rozpoczęcie rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

[image: image15.png]



Fot. 1  Naprawa posadzek na strychach
[image: image16.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Fot. 2.  Wzmacnianie konstrukcji ścian 

[image: image2.jpg]



Fot. 3. Wzmacnianie konstrukcji ścian

[image: image3.jpg]



Fot.4. Piony kanalizacyjne na klatkach schodowych 

[image: image4.jpg]



Fot.5. Remont tynków, piony kanalizacyjne

[image: image5.jpg]



Fot.6. Remont i wyposażenie węzłów ciepła.

[image: image6.jpg]



Fot.7. Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych, montaż szaf  licznikowych 

[image: image7.jpg]



Fot.8. Montaż szaf licznikowych , wymiana liczników do lokali mieszkalnych 

[image: image8.jpg]



Fot.9. Remont węzłów ciepła, wyposażanie węzłów

[image: image9.jpg]



Fot.10. Remont korytarzy piwnicznych

[image: image10.jpg]



11. Remont korytarzy piwnicznych

[image: image11.jpg]



12. Montaż instalacji solarnych, kolektory słoneczne 

[image: image12.jpg]



Projekt „ Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle”

Orneta ul. Kwiatowa 1-3,   5-7,  9-11


