[image: image9.png]WARMIA
MAZVRY -




„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ROBOTY  BUDOWLANE  WYKONYWANE  W   KWIETNIU    2012 r.
Budynek Kwiatowa 1-3

- szpachlowanie ścian części wspólnych

- malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów

- układanie okładzin z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych
- prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku
- wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych z sukcesywnym podłączaniem do instalacji 

   grzewczej budynku

- przeprowadzane próby szczelności elementów instalacji sanitarnych

- wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 
  ciepłem dostarczanym przez DALKIA Lidzbark Warmiński

- wykonywane są izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła.

- zakończone wykonywanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w lokalach mieszkalnych i w 
   częściach wspólnych (klatki schodowe)
- sukcesywna wymieniana  instalacja oświetlenia komórek lokatorskich w piwnicach budynku na 
   instalację 24V.

Budynek Kwiatowa 5-7

- zakończone szpachlowanie ścian części wspólnych

- malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów

- układanie okładzin z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych

- prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku. Ułożone warstwy tynkarskie na 3 ścianach

- wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych z sukcesywnym podłączaniem do instalacji 

   grzewczej budynku

- przeprowadzane próby szczelności elementów instalacji sanitarnych

- wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 

  ciepłem dostarczanym przez DALKIA Lidzbark Warmiński

- wykonywane są izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła.

- zakończone wykonywanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w lokalach mieszkalnych i w 

   częściach wspólnych (klatki schodowe)

- sukcesywna wymieniana  instalacja oświetlenia komórek lokatorskich w piwnicach budynku na 

   instalację 24V.

Budynek Kwiatowa 9-11

- zakończone szpachlowanie ścian części wspólnych

- malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów

- układanie okładzin z płytek klinkierowych biegów i spoczników schodowych

- prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku. Ułożone warstwy tynkarskie na 3 ścianach

- wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych z sukcesywnym podłączaniem do instalacji 

   grzewczej budynku

- przeprowadzane próby szczelności elementów instalacji sanitarnych

- wykonywany  układ zasilania budynku w ciepłą wodę z instalacji solarnej ze wspomaganiem 

  ciepłem dostarczanym przez DALKIA Lidzbark Warmiński

- wykonywane są izolacje przewodów przesyłowych wody i ciepła.

- zakończone wykonywanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w lokalach mieszkalnych i w 

   częściach wspólnych (klatki schodowe)

- sukcesywna wymieniana  instalacja oświetlenia komórek lokatorskich w piwnicach budynku na 

   instalację 24V.

z upoważnienia:  Zdzisława Miłaszewska

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.



       
    Pełnomocnik Projektu 

Fot. 1. Docieplanie budynku Kwiatowa 5-7
[image: image2.jpg]



Fot.2. Docieplanie budynku Kwiatowa 9-11

[image: image3.jpg]



Fot.3. Remont klatki schodowej , Kwiatowa 1-3

[image: image4.jpg]



Fot. 4. Wymiana osprzętu elektrycznego

[image: image5.jpg]



Fot. 5. Remont klatek schodowych, okładziny biegów schodowych

[image: image6.jpg]



Fot.6. Remont klatek schodowych, okładziny biegów schodowych

[image: image7.jpg]



Fot.7. Remont i wyposażanie węzłów ciepła.

[image: image8.jpg]



                         Projekt „ Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle”.

Partnerzy:     Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 1-3 w Ornecie

                     Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 5-7 w Ornecie

                        Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 9-11 w Ornecie


