[image: image15.png]



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONANYCH W  MARCU   2012 r.

Budynek Kwiatowa 1-3

Wytynkowano ściany klatek schodowych, ułożono warstwę szpachlową, przygotowano powierzchnię pod okładziny końcowe. Podniesiono poziom balustrad klatkowych do wymaganego. Tynkowane są części wspólne piwniczne. Prowadzone są prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku.

Wykonano kompletnie piony wodno—kanalizacyjne  i centralnego ogrzewania. Prowadzona jest wymiana grzejników na nowe w lokalach mieszkalnych i podłączane są sukcesywnie do instalacji grzewczej budynku. Prowadzone są roboty murarsko-tynkarskie w lokalach mieszkalnych po pracach instalacyjnych. Przeprowadzane są próby szczelności elementów instalacji sanitarnych.

Kompletnie wykonano instalację elektryczną i niskoprądową w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych (klatki schodowe) sukcesywnie wymieniana jest instalacja oświetlenia  w piwnicach budynku na instalację 24V.

Budynek Kwiatowa 5-7

Wytynkowano ściany klatek schodowych, ułożono warstwę szpachlową, przygotowano powierzchnię pod okładziny końcowe. Podniesiono poziom balustrad klatkowych do wymaganego. Tynkowane są części wspólne piwniczne. Prowadzone są prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku na ścianie wschodniej i północnej

Wykonano kompletnie piony wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Prowadzona jest wymiana grzejników na nowe w lokalach mieszkalnych i podłączane są sukcesywnie do instalacji grzewczej budynku. Prowadzone są roboty murarsko-tynkarskie w lokalach mieszkalnych po pracach instalacyjnych. Przeprowadzane są próby szczelności elementów instalacji sanitarnych.

Kompletnie wykonano instalację elektryczną i niskoprądową. Sukcesywnie wymieniana jest instalacja oświetlenia  w piwnicach budynku na instalację 24V.

Budynek Kwiatowa 9-11

Wytynkowano ściany klatek schodowych, ułożono warstwę szpachlową, przygotowano powierzchnię pod okładziny końcowe. Podniesiono poziom balustrad klatkowych do wymaganego. Tynkowane są części wspólne piwniczne. Prowadzone są prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku na ścianie wschodniej i północnej. (Ściana wschodnia ujednolicenie faktury i docieplenie poddasza)

Wykonano kompletnie piony wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania . Prowadzona jest wymiana grzejników na nowe w lokalach mieszkalnych i podłączane są sukcesywnie do instalacji grzewczej budynku. Prowadzone są roboty murarsko-tynkarskie w lokalach mieszkalnych po pracach instalacyjnych. Przeprowadzane są próby szczelności elementów instalacji sanitarnych.

Kompletnie wykonano instalację elektryczna i niskoprądową. Sukcesywnie wymieniana jest instalacja oświetlenia w piwnicach budynku na instalację 24V.
[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.



Na zlecenie ENERGA-OPERATOR S.A.  Oddział w Elblągu  firma TELTOR-POL Północ S.A w Gdańsku wykonała nową linię kablową do budynków. Złącza kablowe budynków zostały przeniesione  na zewnątrz.

Fot.1. Tynki na klatkach  schodowych

[image: image2.jpg]



Fot. 2. Posadzki w korytarzach piwnicznych

[image: image3.jpg]



Fot.3. Wymiana instalacji

[image: image4.jpg]



Fot.4.  Ocieplanie ścian budynku przy ul. Kwiatowej 9-11

[image: image5.jpg]



Fot. 5. Nowe zasilanie osiedla i budynków wykonywane przez ENERGA S.A.

[image: image6.jpg]



Fot.6.  Nowe tynki, skrzynki

[image: image7.jpg]



Fot.7.  Remont biegów schodowych

[image: image8.jpg]



Fot.8.  Remont barier schodowych

[image: image9.jpg]



Fot.9.  Wykonywanie podłączeń w lokalach mieszkalnych

[image: image10.jpg]



Fot.10. Wymiana grzejników

[image: image11.jpg]



Fot.11. Nowe zasilanie budynków wykonywane przez ENERGA S.A.

[image: image12.jpg]i A S ST s




Fot.12. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian fundamentowych budynku Kwiatowa 9-11

[image: image13.jpg]



Fot.13. Budynek   Kwiatowa  5-7   i   Kwiatowa  1-3

[image: image14.jpg]



Projekt „ Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle”

Orneta ul. Kwiatowa 1-3,    5-7,      9-11


