Orneta, 14.12.2018r.

- Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga się aby kolektory słoneczne lub instalacja kolektorów były wyposażone w rozwiązania techniczne, które w zakresie temperatury zewnętrznej do mx +400C przy zaniku dostawy energii elektrycznej do napędu wszystkich komponentów instalacji uniemożliwią osiągniecie temperatury cieczy niskokrzepnącej (tj. wodnego roztworu glikoli polipropylenowego o stężeniu 55-58%)  powyżej 1500C  ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że;

wymaga się aby kolektory słoneczne lub instalacja kolektorów były wyposażone w rozwiązania techniczne, które w przypadku braku odbioru ciepła z kolektorów słonecznych a także przy zaniku dostawy energii elektrycznej do napędu wszystkich komponentów instalacji , uniemożliwiały nadmierne przegrzanie czynnika w instalacji i osiągniecie temperatury cieczy niskokrzepnącej (tj. wodnego roztworu glikolu polipropylenowego) powyżej 150 0C.